附件：

2022年市直机关单位办公用房大中修项目计划

| 序号 | 项目申报单位 | 项目名称 | 建设地点 | 维修内容 | 申报资金（万元） | 计划资金（万元） | 2022年主要建设任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市委办 | 办公楼及院落维修改造 | 武陵区建设东路88号市委院内 | 室内粉刷；公共部分更换灯;窗户维修；外墙维修；卫生间维修：换蹲位隔断、卫生间换顶；8-9楼部分办公室、会议室维修改造；院落道路维修及管道疏通；活动室维修改造；消防安全隐患整改（CRT维修调试；配电室气体灭火系统安装温感探测器；档案馆新增安全出口）等 | 216 | 185 | 竣工 |
| 2 | 市人大办 | 办公楼及院落维修改造 | 武陵区洞庭大道中段1227号市人大机关 | 办公楼一楼多功能室（会议室、图书馆荣誉室）维修改造；市人大机关老干活动场地改造；消防安全隐患整改（安装稳压罐；检查、维修喷淋水泵）等 | 350 | 108 | 竣工 |
| 3 | 市政府办 | 办公楼及院落维修改造 | 武陵区朗州路120号 | 办公楼外墙维修、翻新；围墙改造、翻新，更换围墙柱灯等 | 249 | 75 | 竣工 |
| 4 | 市政协办 | 办公楼及车库维修改造 | 武陵区武陵大道300号市政协院落内 | 1、办公楼：结构加固改造，外墙改造，屋面防水，外窗更换，卫生间改造，门厅改造，一层办公室走廊贴墙裙，电气改造，四楼会议室更换背景墙，办公室局部内隔墙拆除、新增墙体重做，结构加固改造与空调安装破损后局部修复等；  2、车库：外墙面真石漆重新粉刷，屋面防水处理，内墙面及顶棚重新粉刷，地面翻新等。 | 410 | 410万元，其中2022年大中修资金安排280万元，其余资金尽量在2023年大中修资金中解决 | 竣工 |
| 5 | 市农业农村局 | 食堂维修改造 | 武陵区人民路728号 | 屋面防水；屋面改造；外墙维修改造；卫生间改造；外窗更换；更衣室改造；墙面粉刷；墙面防水贴瓷砖；地面翻修防水；加装菜梯；暖通改造；消防改造；监控设施等 | 155 | 130万元，其中大中修资金70万元，自筹60万元 | 竣工 |
| 6 | 市机关事务管理局 | 市林业局办公楼及院落、食堂维修改造 | 武陵区柳叶东路1113号 | 办公室改造；公共走道改造；大厅改造；会议室改造；卫生间改造；食堂改造；地下室改造；院内停车位改造；消防设备设施更换；中央空调改造等 | 771 | 655 | 竣工 |
| 7 | 市不动产登记中心 | 档案管理用房维修改造 | 武陵区育才中路438号 | 办公室（含档案室）改造；门窗更换；卫生间改造；外墙防水；楼梯间、公共过道粉刷；新增大门；强弱电维修改造等 | 145.8 | 115 | 竣工 |
| 8 | 市林业科学研究所 | 办公楼维修改造 | 洞庭大道西段125号德雅小区 | 门厅维修；办公室及公共区域维修; 食堂维修; 卫生间维修；会议室维修改造；屋面维修改造；外墙刷漆；外窗更换；进出通道改造；进出道路修整等 | 90 | 77 | 竣工 |
| 9 | 市人社局 | 东院围墙拆除重建 | 柳叶大道189号 | 围墙拆除重建；地基开挖；沥青路面修补；地砖路面修补；排水沟、盖板修复；花坛拆除；大树移植；刷墙面仿石漆；建筑垃圾清运; 办公楼外墙空调架拆除、更换（含空调拆除安装）等 | 100 | 75 | 竣工 |
| 10 | 市机关事务管理局 | 原智慧大厦维修改造 | 武陵区朗州路1662号 | 12层楼顶防水处理；会议室及职工之家屋顶及侧面钢结构防水处理；职工之家室内维修改造；更换门禁及道闸系统；维修室内电梯；室外道路改造等 | 80 | 60 | 竣工 |
| 11 | 市信访局 | 办公楼维修改造 | 武陵区建设路848号 | 屋面防水；内墙面维修；外墙面维修（含防水）等 | 60.45 | 60 | 竣工 |
| 12 | 市交通运输局 | 办公楼、活动中心维修改造 | 武陵区柳叶大道2999号 | 办公大楼和老干活动室楼面、立面和顶面防水，墙面维修粉刷等 | 150 | 50 | 竣工 |
| 13 | 市应急救援中心 | 办公楼维修改造 | 武陵区滨湖路499号 | 女儿墙破损修复、加固；拆除阳台风蚀现浇板；走道门封砌；厕所门封堵并另一侧开门洞；屋顶装饰梁拆除；屋面防水；窗户更换；内墙与外墙铲灰粉刷；西侧水泥台阶维修；拆除楼顶消防水池等 | 67.73 | 60 | 竣工 |
| 14 | 市农科院 | 办公楼维修改造 | 武陵区常桃路17号 | 外墙刷漆；一楼大门更换；更换铝合金窗户；  新做大理石窗台板；阳台：新做落地窗，推拉门拆除、更换为平开门，阳台地面防水；一楼公共区域防水；落水管更换；办公室木门更换防盗门；天沟维修；卫生间维修；翻修化粪池；扶手、屋面换瓦;3#楼整栋拆除等 | 120 | 105 | 竣工 |
|  | 合计 |  |  |  | 2964.98 | 1975 |  |